## RGK
Прайс RGK от 08.06.2018
Изображение | Группа | Номенклатура | Артикул | Цена с НДС, руб. | Описание | Гарантия
Измерительные колеса
| Измерительное колесо | RGK Q16 | 4610011873966 | 5990 | диаметр 16 см, тормоз, обнуление на руччке, стрелка, складная ручка | 2 года
| Измерительное колесо | RGK Q32 | 4610011873942 | 6990 | диаметр 32 см, тормоз, обнуление на руччке, стрелка, подножка, складная ручка | 2 года
| Измерительное колесо | RGK Q16e | 4610011873973 | 2990 | диаметр 16 см, телескопическая ручка | 1 год
| Измерительное колесо | RGK Q32e | 4610011873959 | 4990 | диаметр 32 см, подножка, складная ручка | 1 год
| Измерительное колесо | CST/BERGER RT 312M | F034074R01 | 6300 | диаметр 31,83 см, лина окружности 1 м, механический счетчик на 10000 м, телескопическая ручка | 1 год
| Измерительное колесо | CST/BERGER 32-501M | F0340746N1 | 12500 | диаметр 39,37 см, длина окружности 1,23 м, счетчик на 10000 м (см, м), тормоз, ременный привод | 1 год
| Измерительное колесо | CST/BERGER 32-416M | F0340749NG | 15800 | диаметр 31,83 см, длина окружности 1 м, счетчик на 10000 м (см,дм,м), тормоз , складная рукоятка | 1 год
Уровни пузырьковые
| Пузырьковый уровень | RGK U7040 | 4610011873591 | 990 | 400 мм, толщина 1,4 мм, точность 0,5 мм/м, магнитное основание | 5 лет
| Пузырьковый уровень | RGK U7060 | 4610011873607 | 1290 | 600 мм, толщина 1,4 мм, точность 0,5 мм/м, магнитное основание | 5 лет
| Пузырьковый уровень | RGK U7080 | 4610011873614 | 1490 | 800 мм, толщина 1,4 мм, точность 0,5 мм/м, магнитное основание | 5 лет
| Пузырьковый уровень | RGK U7100 | 4610011873621 | 1690 | 1000 мм, толщина 1,4 мм, точность 0,5 мм/м, магнитное основание | 5 лет
| Пузырьковый уровень | RGK U7150 | 4610011873638 | 2390 | 1500 мм, толщина 1,4 мм, точность 0,5 мм/м, магнитное основание | 5 лет
| Пузырьковый уровень | RGK U5020 | 4610011873775 | 499 | 200 мм, толщина 1,1 мм, точность 0,5 мм/м, магнитное основание | 3 года
| Пузырьковый уровень | RGK U5040 | 4610011873645 | 690 | 400 мм, толщина 1,1 мм, точность 0,5 мм/м, магнитное основание | 3 года
| Пузырьковый уровень | RGK U5060 | 4610011873652 | 850 | 600 мм, толщина 1,1 мм, точность 0,5 мм/м, магнитное основание | 3 года
| Пузырьковый уровень | RGK U5080 | 4610011873669 | 990 | 800 мм, толщина 1,1 мм, точность 0,5 мм/м, магнитное основание | 3 года
| Пузырьковый уровень | RGK U5100 | 4610011873676 | 1190 | 1000 мм, толщина 1,1 мм, точность 0,5 мм/м, магнитное основание | 3 года
| Пузырьковый уровень | RGK U4040 | 4610011873683 | 480 | 400 мм, толщина 1,1 мм, точность 1 мм/м, магнитное основание | 1 год
| Пузырьковый уровень | RGK U4060 | 4610011873690 | 590 | 600 мм, толщина 1,1 мм, точность 1 мм/м, магнитное основание | 1 год
| Пузырьковый уровень | RGK U4080 | 4610011873706 | 690 | 800 мм, толщина 1,1 мм, точность 1 мм/м, магнитное основание | 1 год
| Пузырьковый уровень | RGK U4100 | 4610011873713 | 790 | 1000 мм, толщина 1,1 мм, точность 1 мм/м, магнитное основание | 1 год
| Пузырьковый уровень | RGK U2040 | 4610011873720 | 350 | 400 мм, толщина 0,8 мм, точность 1 мм/м | 1 год
| Пузырьковый уровень | RGK U2060 | 4610011873737 | 450 | 600 мм, толщина 0,8 мм, точность 1 мм/м | 1 год
| Пузырьковый уровень | RGK U2080 | 4610011873744 | 550 | 800 мм, толщина 0,8 мм, точность 1 мм/м | 1 год
| Пузырьковый уровень | RGK U2100 | 4610011873751 | 650 | 1000 мм, толщина 0,8 мм, точность 1 мм/м | 1 год
| Пузырьковый уровень | RGK U3060 | 4610011873768 | 1550 | 600 мм, литой профиль, точность 0,5 мм/м | 3 года
Оптические нивелиры
| Оптический нивелир | RGK N-24 | 4610011870064 | 13990 | СКО на 1 км двойного хода: 2 мм, увеличение: 24 крат | 25 лет
| Оптический нивелир | RGK N-24 + поверка | 4610011870309 | 14990 | с поверкой | 25 лет
| Оптический нивелир | RGK N-32 | 4610011870071 | 14990 | СКО на 1 км двойного хода: 1,5 мм, увеличение: 32 крат | 25 лет
| Оптический нивелир | RGK N-32 + поверка | 4610011870088 | 15990 | с поверкой | 25 лет
| Оптический нивелир | RGK N-38 | 4610011870965 | 29990 | СКО на 1 км двойного хода: 0,7 мм, увеличение: 38 крат | 25 лет
| Оптический нивелир | RGK N-38 + поверка | 4610011871313 | 30990 | с поверкой | 25 лет
| Оптический нивелир | RGK C-20 | 4610011870545 | 8990 | СКО на 1 км двойного хода: 2 мм, увеличение: 20 крат | 2 года
| Оптический нивелир | RGK C-20 + поверка | 4610011870552 | 9990 | с поверкой | 2 года
| Оптический нивелир | RGK C-24 | 4610011870095 | 9990 | СКО на 1 км двойного хода: 2 мм, увеличение: 24 крат | 3 года
| Оптический нивелир | RGK C-24 + поверка | 4610011870316 | 10990 | с поверкой | 3 года
| Оптический нивелир | RGK C-28 | 4610011870651 | 10590 | СКО на 1 км двойного хода: 2 мм, увеличение: 28 крат | 3 года
| Оптический нивелир | RGK C-28 + поверка | 4610011870859 | 11590 | с поверкой | 3 года
| Оптический нивелир | RGK C-32 | 4610011870101 | 12990 | СКО на 1 км двойного хода: 1.5 мм, увеличение: 32 крат | 5 лет
| Оптический нивелир | RGK C-32 + поверка | 4610011870323 | 13990 | с поверкой | 5 лет
| Оптический нивелир | CST/BERGER SAL20ND | F0340681N7 | 10900 | СКО на 1 км двойного хода: 2.5 мм, увеличение: 20 крат | 1 год
| Оптический нивелир | CST/BERGER SAL24ND | F034068400 | 11650 | СКО на 1 км двойного хода: 2 мм, увеличение: 24 крат | 1 год
| Оптический нивелир | CST/BERGER SAL28ND | F034068A17 | 12510 | СКО на 1 км двойного хода: 1,5 мм, увеличение: 28 крат | 1 год
| Оптический нивелир | CST/BERGER SAL32ND | F034068200 | 14600 | СКО на 1 км двойного хода: 1 мм, увеличение: 32 крат | 1 год
| Поверка | Свидетельство на нивелир |  | 1500 | Поверительное свидетельсво: документ | 1 год
Лазерные построители плоскостей
| Лазерный построитель плоскостей | RGK ML-11 | 4610011871771 | 2590 | Точность: 0,2 мм/м, горизонтальная плоскость:1 , вертикальная плоскость: 1 | 1 год
| Лазерный построитель плоскостей | RGK ML-21 | 4610011871788 | 3790 | Точность: 0,2 мм/м, горизонтальная плоскость: 1, вертикальная плоскость: 2 | 1 год
| Лазерный построитель плоскостей | RGK ML-31G | 4610011873263 | 6490 | Точность: 0,2 мм/м, горизонтальная плоскость: 1, вертикальная плоскость: 1, зелёный луч | 1 год
| Лазерный построитель плоскостей | RGK LP-103 | 4610011870378 | 4490 | Точность: 0,3 мм/м, горизонтальная плоскость: 1, вертикальная плоскость: 1 | 1 год
| Лазерный построитель плоскостей | RGK PR-110 | 4610011870026 | 5990 | Точность: 0,2 мм/м, горизонтальная плоскость: 1, вертикальная плоскость: 1 | 1 год
| Лазерный построитель плоскостей | RGK LP-106 | 4610011870125 | 11990 | Точность: 0,2 мм/м, горизонтальная плоскость: 1, вертикальная плоскость: 1 | 1 год
| Лазерный построитель плоскостей | RGK PR-81 | 4610011873270 | 7490 | Точность: 0,2 мм/м, горизонтальная плоскость: 1 (360°), вертикальная плоскость: 1 | 1 год
| Лазерный построитель плоскостей | RGK LP-52 | 4610011871559 | 9990 | Точность: 0,2 мм/м, горизонтальная плоскость: 1 (360°), вертикальная плоскость: 2 | 2 года
| Лазерный построитель плоскостей | RGK UL-360 | 4610011870811 | 9450 | Точность: 0,2 мм/м, горизонтальная плоскость: 2 (360°), вертикальная плоскость: 2 | 1 год
| Лазерный построитель плоскостей | RGK PR-2M | 4610011871801 | 12990 | Точность: 0,2мм/м, горизонтальная плоскость: 1 (360°), вертикальная плоскость: 1 (360°) | 1 год
| Лазерный построитель плоскостей | RGK PR-3M | 4610011871542 | 16990 | Точность: 0,2 мм/м, горизонтальная плоскость: 1 (360°), вертикальная плоскость: 2 (360°) | 1 год
| Лазерный построитель плоскостей | RGK PR-3D | 4610011870453 | 21990 | Точность: 0,2 мм/м, горизонтальная плоскость: 1 (360°), вертикальная плоскость: 2 (360°) | 1 год
| Лазерный построитель плоскостей | RGK PR-3D MAX | 4610011870750 | 24990 | Точность: 0,2 мм/м, горизонтальная плоскость: 1 (360°), вертикальная плоскость: 2 (360°) | 1 год
| Лазерный построитель плоскостей | RGK PR-3A | 4610011872877 | 19990 | Точность: 0,2 мм/м, горизонтальная плоскость: 1 (360°), вертикальная плоскость: 2 (360°) | 2 года
| Лазерный построитель плоскостей | RGK LP-61 | 4610011871641 | 5490 | Точность: 0.2 (±0,1 гор.) мм/м, горизонтальная плоскость: 1, вертикальная плоскость: 1 | 1 год
| Лазерный построитель плоскостей | RGK LP-62 | 4610011871658 | 6490 | Точность: 0.2 (±0,1 гор.) мм/м, горизонтальная плоскость: 1, вертикальная плоскость: 2 | 1 год
| Лазерный построитель плоскостей | RGK LP-64 | 4610011871665 | 7990 | Точность: 0.2 (±0,1 гор.) мм/м, горизонтальная плоскость: 1, вертикальная плоскость: 4 | 1 год
| Лазерный построитель плоскостей | RGK LP-72 | 4610011874666 | 7490 | Точность: 0.2 мм/м, горизонтальная плоскость: 1, вертикальная плоскость: 2 | 1 год
| Лазерный построитель плоскостей | RGK LP-74 | 4610011874673 | 8990 | Точность: 0.2 мм/м, горизонтальная плоскость: 1, вертикальная плоскость: 4 | 1 год
| Лазерный построитель плоскостей | RGK LP-74G | 4610011874680 | 14990 | Точность: 0.2 мм/м, горизонтальная плоскость: 1, вертикальная плоскость: 4 | 1 год
| Лазерный построитель плоскостей | RGK UL-11 | 4610011870668 | 8490 | Точность: 0.2 мм/м, горизонтальная плоскость: 1, вертикальная плоскость: 1 | 2 года
| Лазерный построитель плоскостей | RGK UL-11 MAX | 4610011870880 | 11490 | Точность: 0.2 мм/м, горизонтальная плоскость: 1, вертикальная плоскость: 1, кейс со штативом | 2 года
| Лазерный построитель плоскостей | RGK UL-11A | 4610011870675 | 8490 | Точность: 0.2 мм/м, горизонтальная плоскость: 1, вертикальная плоскость: 1 | 2 года
| Лазерный построитель плоскостей | RGK UL-11A MAX | 4610011870897 | 11590 | Точность: 0.2 мм/м, горизонтальная плоскость: 1, вертикальная плоскость: 1, кейс со штативом | 2 года
| Лазерный построитель плоскостей | RGK UL-21 | 4610011870682 | 9990 | Точность: 0.2 мм/м, горизонтальная плоскость: 1, вертикальная плоскость: 2 | 2 года
| Лазерный построитель плоскостей | RGK UL-21 MAX | 4610011870903 | 12490 | Точность: 0.2 мм/м, горизонтальная плоскость: 1, вертикальная плоскость: 2, кейс со штативом | 2 года
| Лазерный построитель плоскостей | RGK UL-21A | 4610011870699 | 9490 | Точность: 0.2 мм/м, горизонтальная плоскость: 1, вертикальная плоскость: 2 | 2 года
| Лазерный построитель плоскостей | RGK UL-21A MAX | 4610011870910 | 12490 | Точность: 0.2 мм/м, горизонтальная плоскость: 1, вертикальная плоскость: 2, кейс со штативом | 2 года
| Лазерный построитель плоскостей | RGK UL-21W | 4610011870705 | 11990 | Точность: 0.2 мм/м, горизонтальная плоскость: 1, вертикальная плоскость: 2 | 2 года
| Лазерный построитель плоскостей | RGK UL-21W MAX | 4610011870927 | 14990 | Точность: 0.2 мм/м, горизонтальная плоскость: 1, вертикальная плоскость: 2, кейс со штативом | 2 года
| Лазерный построитель плоскостей | RGK UL-41 | 4610011870712 | 11990 | Точность: 0.2 мм/м, горизонтальная плоскость: 1, вертикальная плоскость: 4 | 2 года
| Лазерный построитель плоскостей | RGK UL-41 MAX | 4610011870934 | 14990 | Точность: 0.2 мм/м, горизонтальная плоскость: 1, вертикальная плоскость: 4, кейс со штативом | 2 года
| Лазерный построитель плоскостей | RGK UL-41A | 4610011870729 | 11990 | Точность: 0.2 мм/м, горизонтальная плоскость: 1, вертикальная плоскость: 4 | 2 года
| Лазерный построитель плоскостей | RGK UL-41A MAX | 4610011870941 | 14990 | Точность: 0.2 мм/м, горизонтальная плоскость: 1, вертикальная плоскость: 4, кейс со штативом | 2 года
| Лазерный построитель плоскостей | RGK UL-41W | 4610011870736 | 13990 | Точность: 0.2 мм/м, горизонтальная плоскость: 1, вертикальная плоскость: 4 | 2 года
| Лазерный построитель плоскостей | RGK UL-41W MAX | 4610011870958 | 16990 | Точность: 0.2 мм/м, горизонтальная плоскость: 1, вертикальная плоскость: 4, кейс со штативом | 2 года
| Аккумулятор | RGK АКБ UL-11, 21, 41 | 4610011872990 | 500 | Аккумулятор 3500mah Li-ion для RGK серии UL
| Зарядное устройство | RGK ЗУ для UL | 4610011872815 | 500 | Зарядное устройство RGK серии UL
| Лазерный построитель плоскостей | RGK UL-443P | 4610011870279 | 15990 | Точность: 0,2 мм/м, горизонтальная плоскость: 1 (360°), вертикальная плоскость: 4 | 1 год
| Лазерный построитель плоскостей | RGK UL-44W | 4610011870743 | 29990 | Точность: 0,1 мм/м, горизонтальная плоскость: 1, вертикальная плоскость: 4 | 1 год
| Аккумулятор | RGK АКБ UL-44 | 4610011873003 | 500 | Аккумулятор 5400mah Li-ion для RGK UL-44W
| Зарядное устройство | RGK ЗУ для UL-44 | 4610011873010 | 500 | Зарядное устройство RGK UL-44W
Ротационные нивелиры
| Ротационный нивелир | RGK SP 100 | 4610011871399 | 29990 | Точность: 0,15 мм/м, радиус действия: 30 м | 1 год
| Ротационный нивелир | RGK SP 310 | 4610011870446 | 35990 | Точность: 0,15 мм/м, радиус действия: 150 м | 1 год
| Ротационный нивелир | RGK SP 400 | 4610011872884 | 35990 | Точность: 0,15 мм/м, радиус действия: 200 м | 1 год
| Ротационный нивелир | RGK SP 400G | 4610011872891 | 44990 | Точность: 0,15 мм/м, радиус действия: 200 м, зеленый луч | 1 год
| Ротационный нивелир | RGK SP 610 | 4610011870538 | 46500 | Точность: 0,1 мм/м, радиус действия: 300 м. | 1 год
| Ротационный нивелир | RGK SP 800 | 4610011870521 | 59990 | Точность: 0,05 мм/м, радиус действия: 400 м | 1 год
| Зарядное устройство | RGK KD500-CIII | 4610011873287 | 800 | ЗУ для ротационных нивелиров RGK D500-CIII , сила тока: 900mA
Прибор вертикального проектирования
| Прибор вертикального проектирования | RGK V 100 | 4610011871337 | 34490 | Точность верхнего лазера: ±2.5 мм/100 м, точность нижнего лазера: ±1 мм/1,5 м, увеличение: 24х | 1 год
| Прибор вертикального проектирования | RGK V 200 | 4610011870514 | 69000 | Точность: ±1мм/100м, увеличение: 24х | 1 год
| Палетка | RGK для ПВП |  | 900 | Палетка для ПВП
| Зарядное устройство | RGK KD500-CV | 4610011873294 | 800 | ЗУ для ПВП V 200 RGK KD500-CV , сила тока: 700mA
Принадлежности для лазерных нивелиров
| Очки | RGK очки красные | 4610011871443 | 350 | Для работы с лазерными приборами (улучшают видимость лазерного луча)
| Очки | RGK очки зелёные |  | 350 | Для работы с лазерными приборами (улучшают видимость лазерного луча)
| Очки | RGK очки прозрачные | 4610011871450 | 149 | Очки защитные прозрачные
| Приемник излучения | RGK LD-8 | 4610011870606 | 3990 | Дисплей: односторонний, индикация: звуковая, световая
| Приемник излучения | RGK LD-5 | 4610011873317 | 3990 | Дисплей: односторонний, индикация: звуковая, световая
| Приемник излучения | RGK LD-26 | 4610011871528 | 4000 | Дисплей - односторонний, индикация - световая и звуковая
| Приемник излучения | RGK LD-28 | 4610011871535 | 4500 | Дисплей - двусторонний, индикация - световая и звуковая
| Кронштейн | RGK К-1 | 4610011872921 | 1344 | Внешняя резьба: 1/4, внутренняя резьба: 5/8, материал: пластик, металл
| Кронштейн | RGK К-2 | 4610011872945 | 790 | Внешняя резьба: 1/4, внутренняя резьба: 5/8, материал: металл
| Треггер | RGK К-3 | 4610011872952 | 500 | Внешняя резьба: 1/4, внутренняя резьба: 5/8, материал: пластик
| Кронштейн | RGK К-4 | 4610011872969 | 1932 | Внешняя резьба: 1/4, внутренняя резьба: 5/8, материал: пластик
| Кронштейн-прищепка | RGK К-5 | 4610011871795 | 690 | Резьба: 1/4, вес: 0,2 кг, материал: сталь, резина
| Кронштейн | RGK К-7 |  | 2490 | Резьба: 1/4, вес: 0,2 кг, материал: сталь, резина
| Кронштейн | RGK WB-1 | 4610011872976 | 2800 | Резьба: 5/8, материал: сталь
| Кронштейн | RGK WB-3 | 4610011872983 | 3200 | Резьба: 5/8, материал: сталь
| Мишень | RGK TP-1 | 4610011873324 | 300 | Красная с встроенным магнитом
| Наклонная площадка | RGK NP-1 | 4610011873331 | 4000 | Для ротационных нивелиров
| Наклонная площадка | RGK NP-2 | 4610011873348 | 6990 | Для ротационных нивелиров
| Рейка | RGK LR-2 | 4610011870767 | 2990 | Высота: 2,5 м, материал: алюминий
| Штанга упор | RGK CG-1 | 4610011871733 | 3990 | Высота: 3,6 м.
| Штанга упор | RGK CG-2 | 4610011871740 | 4990 | Высота: 3,6 м. + штатив
Электронные теодолиты
| Электронный теодолит | RGK T-20 | 4610011870491 | 62990 | Точность: 20", увеличение: 30 крат | 2 года
| Электронный теодолит | RGK T-20 + поверка | 4610011870576 | 64490 | с поверкой | 2 года
| Электронный теодолит | RGK T-05 | 4610011870330 | 66490 | Точность: 5", увеличение: 30 крат | 2 года
| Электронный теодолит | RGK T-05 + поверка | 4610011870347 | 67990 | с поверкой | 2 года
| Электронный теодолит | RGK T-02 | 4610011870507 | 69990 | Точность: 2", увеличение: 30 крат | 2 года
| Электронный теодолит | RGK T-02 + поверка | 4610011870569 | 71490 | с поверкой | 2 года
| Электронный теодолит | RGK T-02 ЛЦУ | 4610011871405 | 80000 | Точность: 2", лазерный целеуказатель, увеличение: 30 крат | 2 года
| Электронный теодолит | RGK T-02 ЛЦУ + поверка | 4610011871412 | 81500 | с поверкой | 2 года
| Аккумулятор | RGK T АКБ | 4610011873027 | 1500 | Аккумулятор
| Слот | RGK T Слот | 4610011873034 | 990 | Слот для батарей
| Зарядное устройство | RGK T ЗУ | 4610011873041 | 900 | Зарядное устройство
| Насадка | RGK T Насадка | 4610011873058 | 9000 | Окулярная насадка на электронный теодолит RGK
Оптические теодолиты
| Оптический теодолит | УОМЗ 2Т30П 1988-1991 |  | 25000 | Точность: 30", БУ, состояние хорошее, проверен, настроен, гарантия 6 мес | 6 мес
| Оптический теодолит | УОМЗ 4Т30П 2017 |  | 56700 | Точность: 30" | 1 год
| Оптический теодолит | УОМЗ 4Т15П 2017 |  | 65815 | Точность: 15" | 1 год
| Оптический теодолит | УОМЗ 3Т5КП 2017 |  | 72225 | Точность: 5" | 1 год
| Оптический теодолит | УОМЗ 3Т2КП 2017 |  | 94296 | Точность: 2" | 1 год
| Оптический теодолит | RGK TО-15 | 4610011870422 | 59990 | Точность: 15", увеличение: 28 крат | 1 год
| Оптический теодолит | RGK TО-15 + поверка | 4610011870774 | 61490 | с поверкой | 1 год
| Оптический теодолит | RGK TО-05 | 4610011870415 | 66990 | Точность: 5", увеличение: 30 крат | 1 год
| Оптический теодолит | RGK TО-05 + поверка | 4610011870590 | 68490 | с поверкой | 1 год
| Оптический теодолит | RGK TО-02 | 4610011870408 | 88990 | Точность: 2", увеличение: 30 крат | 1 год
| Оптический теодолит | RGK TО-02 + поверка | 4610011870583 | 90490 | с поверкой | 1 год
| Насадка | RGK Z2 | 4610011873355 | 11900 | Окулярная насадка RGK Z2 для оптических теодолитов RGK
Дальномеры
| Лазерный дальномер с угломером | RGK DL50 | 4610011873904 | 3990 | Точность измерений: ±2 мм, диапазон измерения: до 50 м, угломер | 1 год
| Лазерный дальномер с угломером | RGK DL70 | 4610011873911 | 4790 | Точность измерений: ±2 мм, диапазон измерения: до 70 м, угломер | 1 год
| Лазерный дальномер с угломером | RGK DL100B | 4610011873928 | 5990 | Точность измерений: ±2 мм, диапазон измерения: до 100 м, угломер | 1 год
| Лазерный дальномер | RGK D30 | 4610011870019 | 2490 | Точность измерений: ±2 мм , диапазон измерения: до 30 м | 1 год
| Лазерный дальномер | RGK D50 | 4610011871825 | 2990 | Точность измерений: ±2 мм , диапазон измерения: до 50 м | 1 год
| Лазерный дальномер | RGK D60 | 4610011870613 | 3990 | Точность измерений: ±2 мм , диапазон измерения: до 60 м | 1 год
| Лазерный дальномер | RGK D80 | 4610011871832 | 4990 | Точность измерений: ±2 мм , диапазон измерения: до 80 м | 1 год
| Лазерный дальномер | RGK D100 | 4610011870040 | 5990 | Точность измерений: ±2 мм , диапазон измерения: до 100 м | 1 год
| Лазерный дальномер | RGK D120 | 4610011871382 | 12990 | Точность измерений: ±2 мм , диапазон измерения: до 120 м | 1 год
| Поверка | Свидетельство на дальномер |  | 1500 | Приказом Росстандарта № 1335 от 19 июня 2017 г. | 1 год
| Оптический дальномер | RGK D600 | 4610011873850 | 11990 | Точность измерений: ±1 м, диапазон измерения: до 600 м | 1 год
| Оптический дальномер | RGK D900 | 4610011870828 | 14990 | Точность измерений: ±1 м, диапазон измерения: до 900 м | 1 год
| Оптический дальномер | RGK D1500 | 4610011870835 | 18990 | Точность измерений: ±1 м, диапазон измерения: до 1500 м | 1 год
Уровни и угломеры
| Уклономер | RGK U-60 | 4610011871610 | 4490 | Цифровой уклономер, длина: 60 см, диапазон измерений углов: 4 x 90°
| Угломер | RGK A-45 | 4610011871603 | 5990 | Цифровой угломер, длина: 45 см, диапазон измерений углов: 0-225°
Рейки
| Рейка | RGK TS-3 | 4610011870187 | 2469 | Высота: 3 м, алюминий, Е-шкала, обр. сторона в мм делениях
| Рейка | RGK TS-4 | 4610011870194 | 2719 | Высота: 4 м, алюминий, Е-шкала, обр. сторона в мм делениях
| Рейка | RGK TS-5 | 4610011870200 | 2999 | Высота: 5 м, алюминий, Е-шкала, обр. сторона в мм делениях
| Рейка | RGK TS-7 | 4610011871009 | 4999 | Высота: 7 м, алюминий, Е-шкала, обр. сторона в мм делениях
| Рейка | RGK TS-3 + поверка | 4610011870972 | 2469 | с поверкой
| Рейка | RGK TS-4 + поверка | 4610011870989 | 2719 | с поверкой
| Рейка | RGK TS-5 + поверка | 4610011870996 | 2999 | с поверкой
| Дорожная рейка | РДУ-Андор | 4610011873065 | 29000 | Высота - до 3 м., с поверкой, масса - 8,5 кг.
| Электронная дорожная рейка | РДУ-Андор-Э | 4610011873546 | 32000 | Высота - до 3 м., с поверкой, масса - 8,5 кг.
| Головка | АНДОР-Г | 4610011873072 | 3894 | Для дорожной рейки АНДОР
| Уровень | АНДОР-У | 4610011873089 | 2065 | Ампулодержатель с ампулой в сборе
| Дорожная рейка | РДУ Кондор-компакт | 4610011873096 | 29000 | Высота - до 3 м., масса - 10 кг.
| Дорожная рейка | РДУ Кондор-компакт + поверка | 4610011873102 | 30800 | Высота - до 3 м., масса - 10 кг., с поверкой
| Электронная дорожная рейка | РДУ Кондор-компакт Э | 4610011873553 | 32000 | Высота - до 3 м., масса - 10 кг.
| Электронная дорожная рейка | РДУ Кондор-компакт Э + поверка | 4610011873560 | 33800 | Высота - до 3 м., масса - 10 кг., с поверкой
| Головка | Головка КОНДОР | 4610011873119 | 3894 | Для дорожной рейки КОНДОР (в сборе)
| Уровень | Уровень КОНДОР | 4610011873126 | 2065 | Ампулодержатель с ампулой в сборе
| Клиновой промерник | Клиновой промерник |  | 2900
Штативы
| Штатив нивелирный | RGK S6-N | 4610011870217 | 3720 | Назначение: для оптических нивелиров, высота: до 170 см
| Штатив нивелирный сферический | RGK S6-D | 4610011870842 | 3720 | Назначение: для оптических нивелиров, высота: до 170 см, сферическая головка
| Штатив | RGK S6-Z | 4610011870354 | 5090 | Назначение: для теодолитов, тахеометров, высота: до 170 см
| Штатив | RGK S8-P | 4610011870484 | 5900 | Назначение: для теодолитов, тахеометров, высота: до 180 см
| Штатив деревянный | RGK ST20 | 4610011873881 | 6990 | Назначение: для нивелиров, теодолитов, масса - 6,3 кг, зажимы - винты
| Штатив деревянный | RGK ST20R | 4610011873898 | 7990 | Назначение: для нивелиров, теодолитов, масса - 7,6 кг, зажимы - винты
| Штатив деревянный | RGK SJW30 | 4610011871467 | 7900 | Назначение: для теодолитов, тахеометров, масса - 6,97 кг, зажимы - винты
| Штатив деревянный | RGK SJW60 | 4610011871474 | 8900 | Назначение: для теодолитов, тахеометров, масса - 7,4 кг, зажимы - винты и клипсы
| Распорка | RGK распорка |  | 2000 | Для штатива типа звезда
| Винт | RGK M16-39 | 4610011873133 | 400 | Резьба M16 , с длинной шейкой
| Винт | RGK M16-32 | 4610011873140 | 400 | Резьба M16 , с короткой шейкой
| Винт | RGK 5/8-39 | 4610011873157 | 300 | Резьба 5/8 , с длинной шейкой
| Винт | RGK 5/8-32 | 4610011873164 | 300 | Резьба 5/8 , с короткой шейкой
| Переходник | RGK 5/8-1/4 | 4610011873171 | 300 | Резьба 5/8” на штатив с резьбой 1/4”
| Переходник | RGK 1/4-5/8 | 4610011873188 | 300 | Резьба 1/4” на штатив с резьбой 5/8”
| Чехол | RGK ЧЭ-120 | 4610011873195 | 900 | Длинна - 120 см, водоотталкивающий
| Чехол | RGK ЧЭ-140 | 4610011873201 | 1200 | Длинна - 140 см, водоотталкивающий
Элевационные штативы
| Штативэлевационный | RGK LET-150 | 4610011871436 | 1790 | Резьба: 5/8, назначение: для лазерных нивелиров, высота: до 145 см
| Штативэлевационный | RGK LET-170 | 4610011870224 | 2490 | Резьба: 5/8, назначение: для лазерных нивелиров, высота: до 172 см
| Штативэлевационный | RGK F130 | 4610011870385 | 1390 | Резьба: 1/4, назначение: для лазерных нивелироввысота: до 130 см
| Штативэлевационный | RGK F170 | 4610011871429 | 2590 | Резьба: 1/4 + 5/8, назначение: для лазерных нивелиров, высота: до 170 см
| Штативэлевационный | RGK ST-330 | 4610011872792 | 8990 | Резьба: 5/8, назначение: для лазерных уровней, высота: до 300 см
| Штативэлевационный | RGK SH170 | 4610011870460 | 6990 | Резьба: 5/8, назначение: для лазерных нивелиров, высота: до 170 см
| Штативэлевационный | RGK SH300 | 4610011870477 | 8990 | Резьба: 5/8, назначение: для лазерных нивелиров, высота: до 300 см
Измерительные рулетки
| Измерительная рулетка | RGK R30 | 4610011872839 | 1390 | Длина: 30 м , материал: сталь с нейлоновым покрытиеем
| Измерительная рулетка | RGK R50 | 4610011872822 | 2190 | Длина: 50 м , материал: сталь с нейлоновым покрытиеем
| Измерительная рулетка | RGK R100 | 4610011872846 | 4990 | Длина: 100 м , материал: сталь с нейлоновым покрытиеем
Вехи, триподы, биподы
| Адаптер | RGK EP-20 | 4610011873386 | 3100 | Адаптер под приёмник/антенну ГНСС
| Минивеха | RGK CLS 039 | 4610011873393 | 2950 | Минивеха, до 39 см, чехол
| Веха | RGK CLS 15 |  | 3500 | Веха до 2 м, сборная
| Веха | RGK CLS 25-DL | 4610011871023 | 4850 | Веха, до 2,5 м, клипса
| Веха | RGK CLS 25-SL | 4610011871030 | 4990 | Веха, до 2,5 м, винт
| Веха | RGK CLS 36-DL | 4610011871054 | 6400 | Веха, до 3,6 м, клипса
| Веха | RGK CLS 36-SL | 4610011871061 | 6550 | Веха, до 3,6 м, винт
| Веха | RGK CLS 46-SL | 4610011873409 | 7990 | Веха, до 4,6 м, винт
| Веха | RGK CLS 50-SL | 4610011871078 | 8800 | Веха, до 5 м, винт
| Веха | RGK GLS 25 | 4610011871047 | 8400 | Веха карбоновая, до 2,5 м, клипса
| Веха | RGK GLS 20 | 4610011873874 | 8400 | Веха карбоновая, до 2 м, сборная
| Веха | RGK CLS 25-FG | 4610011871498 | 9100 | Веха фиберглас 2,5 м, винт
| Веха | RGK CLS 36-FG | 4610011871504 | 10200 | Веха фиберглас 3,6 м, винт
| Веха | RGK CLS 46-FG | 4610011871511 | 13100 | Веха фиберглас 4,6 м, винт
| Веха | CST/BERGER 67-4509TMA, 2.0 м | F0340566N7 | 6755.8933 | Высота от 135 до 200 см. Две секции. Тип зажима Quick-LokTM
| Веха | CST/BERGER 67-4508TMA, 2.5 м | F0340566N2 | 6755.8933 | Высота от 150 до 250 см. Две секции. Тип зажима Quick-LokTM
| Веха | CST/BERGER 67-4708TMA, 2,5 м | F0340567N0 | 7751.4987 | «Maxi Lite», высота до 250 см. Две секции. Вес 0,95 кг
| Веха | CST/BERGER 67-4712TMA, 3,6 м | F0340567N5 | 10382.7413 | «Maxi Lite», высота до 360 см. Три секции. Вес 1,3 кг
| Веха | CST/BERGER 67-4715TMA, 4,6 м | F0340567NB | 13582.9013 | «Maxi Lite», высота до 460 см. Четыре секции. Вес 1,7 кг
| Минипризма | RGK HDMINI 103 | 4610011871085 | 5400 | Диаметр: 23 мм, высота вехи: 1,8 м
| Минипризма | RGK HDMINI 104-0 | 4610011871092 | 5550 | Диаметр: 25 мм, высота вехи: 1,3 м
| Минипризма | RGK MP 108 | 4610011871108 | 9800 | Диаметр: 35 мм, высота вехи: 0,5-1,5 м
| Трипод | RGK GM-3A | 4610011871115 | 5800 | Высота: от 1 до 2 м, материал: алюминий
| Трипод | RGK GM-2A | 4610011871122 | 4500 | Высота: от 1 до 2 м, материал: алюминий
| Бипод | RGK GM-2D | 4610011873416 | 4500 | Для установки вехи
| Трипод | RGK MB-25 | 4610011873423 | 3000 | Для установки минивехи
| Трипод для минивехи с прищепкой | RGK SJR9 | 4610011874819 | 2000 | Для установки минивехи
| Трипод для минивехи с прищепкой | RGK SJR10 | 4610011871139 | 3800 | Высота: от 1,3 до 1,8 м, материал: алюминий
| Крепление контроллера | RGK TC-2 | 4610011873430 | 7650 | Крепление контроллера
| Крепление контроллера | RGK TC-3 | 4610011873447 | 7650 | Крепление контроллера
Отражательные системы
| Отражатель | RGK OPTIMA | 4610011871146 | 6500 | Резьба: 5/8 , диаметр призмы: 64 мм, коэффициент: 30 мм/0мм
| Отражатель | RGK OPTIMA-L | 4610011871153 | 9100 | Резьба: 5/8 , диаметр призмы: 64 мм, коэффициент: 30 мм/0мм, металлический стакан
| Отражатель | RGK OPTIMA-S | 4610011871344 | 9900 | Резьба: 5/8 , диаметр призмы: 64 мм, коэффициент: 30 мм/0мм, импульсная
| Отражатель | CST/berger 63-1010-VO | F0340552NE | 7684 | Резьба: 5/8, тип Value Line, оранжевый, коэффициент: 30 мм/0мм, серия Optima
| Отражательная система | RGK HD18 | 4610011871160 | 15300 | Резьба: 5/8 , диаметр призмы: 64 мм, коэффициент: 30 мм/0мм
| Отражательная система | RGK HD18 в сумке | 4610011873454 | 13800 | Резьба: 5/8 , диаметр призмы: 64 мм, коэффициент: 30 мм/0мм
| Отражательная система | RGK HD34 | 4610011871177 | 22850 | Резьба: 5/8 , диаметр призмы: 64 мм, коэффициент: 30 мм/0мм
| Отражатель пленочный | RGK ОП 30х30 | 4610011871184 | 1490 | Количество марок в одном листе: 42шт.
| Отражатель пленочный | RGK ОП 50х50 | 4610011871191 | 1490 | Количество марок в одном листе: 16шт.
| Отражатель пленочный | RGK ОП 90х90 | 4610011871207 | 1490 | Количество марок в одном листе: 4шт.
Интерфейсные кабели
| Интерфейсный кабель | F4 USB1 | 4610011873577 | 3100 | Интерфейсный кабель для SOKKIA/TOPCON
| Интерфейсный кабель | F4 USB2 | 4610011873584 | 3100 | Интерфейсный кабель для NIKON/TRIMLE
| Интерфейсный кабель | F4 USB3 | 4610011873539 | 3100 | Интерфейсный кабель для LEICA
| Внешнее питание | RGK EPS-7 |  | 13500 | Комплект внешнего питания EPS-7 для GPS
Трегеры и адаптеры
| Трегер | RGK AJ10-D | 4610011873461 | 5500 | Резьба: 5/8, отвес: оптический
| Трегер | RGK AJ12-D | 4610011871214 | 6800 | Резьба: 5/8,отвес: оптический
| Трегер | RGK AJ10 | 4610011873478 | 4300 | Резьба: 5/8, отвес: нет
| Трегер | RGK AJ12 | 4610011871221 | 5100 | Резьба: 5/8, отвес: нет
| Трегер | RGK AJ12-L | 4610011871238 | 7600 | Резьба: 5/8, отвес: лазерный
| Трегер | CST/berger 61-4500BLK | F0340572N0 | 9446 | Треггер с оптическим отвесом, черный.
| Трегер | CST/berger 61-4635BLK с лазерным отвесом | F0340574N1 | 12490 | Треггер с лазерным отвесом, точность лазерного отвеса < 2 мм на 2 м., черный
| Адаптер трегера | CST/berger 61-2525 | F0340576ND | 3706 | Резьба: 5/8,, адаптер треггера Zeiss с DIN-креплением, DIN-крепление
| Адаптер трегера | RGK AL-1 | 4610011871245 | 2000 | Резьба: 5/8, назначение: для установки антенн GPS-приемников
| Адаптер трегера | RGK AL-3 | 4610011871252 | 2600 | Резьба: 5/8, назначение: для установки антенн GPS-приемников
| Адаптер трегера | RGK AL10-D | 4610011871481 | 5500 | Резьба: 5/8, назначение: для установки отражателей в трегерах, отвес: оптический
| Адаптер трегера | RGK CRT-13 | 4610011873485 | 3800 | Резьба: 5/8, назначение: для установки геодезических GPS приемников, антенн и отражателей
Рюкзаки, сумки, жилеты
| Универсальный рюкзак | RGK BTS-2 | 4610011871269 | 7500 | Назначение: для тахеометров
| Жилет сигнальный | RGK JL-S | 4610011871566 | 599 | Жилет сигнальный, размер: S
| Жилет сигнальный | RGK JL-M | 4610011871573 | 599 | Жилет сигнальный, размер: M
| Жилет сигнальный | RGK JL-L | 4610011871580 | 599 | Жилет сигнальный, размер: L
| Жилет сигнальный | RGK JL-XL | 4610011871597 | 599 | Жилет сигнальный, размер: XL
Компаса и буссоли
| Буссоль | ИЗЮМ БГ-1 | 4610011873218 | 6500 | Цена деления шкалы румбов и лимба - 1°, цена деления верньеров - 55'
| Компас горно-геологический | КГГ-1 |  | 7250 | Цена деления шкалы компаса 2°, цена деления шкалы эклиметра 2%
| Компас горно-геологический | RGK DQL-8 | 4610011871276 | 4990 | Ошибка наблюдения: 0,5°, минимальный отсчет: 1°
| Компас горно-геологический | RGK DQL-2A | 4610011871283 | 6500 | Ошибка наблюдения: 0,5°, минимальный отсчет: 1°
| Буссоль | RGK DQL-100 | 4610011873232 | 3990 | Минимальный отсчет - 1°, длина магнитной стрелки - 100 мм
| Курвиметр картографический | КУ-А | 4610011873256 | 420 | Курвиметр КУ-А, механический
Неразрушающий контроль
| Склерометр | RGK SK-60 | 4610011870439 | 13990 | Диапазон прочности бетона: 10-60 Мпа, погрешность измерений: 15%
| Склерометр | RGK SK-60 + калибровка | 4610011871290 | 15490 | Диапазон прочности бетона: 10-60 Мпа, погрешность измерений: 15%
| Тепловизор | RGK TL-80 | 4610011870781 | 74900 | Детектор: 80 x 80 FPA, температурный диапазон: –20°C ... 350°C
| Пирометр | RGK PL-8 | 4610011870798 | 1990 | Диапазон измерения: -50 до +550°С, оптика: 12:2
| Пирометр | RGK PL-8 + поверка | 4610011873805 | 3490 | Диапазон измерения: -50 до +550°С, оптика: 12:2
| Пирометр | RGK PL-12 | 4610011870804 | 3490 | Диапазон измерения: -50 до +550°С, оптика: 12:1
| Пирометр | RGK PL-12 + поверка | 4610011873812 | 4990 | Диапазон измерения: -50 до +550°С, оптика: 12:1
| Коллиматор | RGK CLM 51 | 4610011873249 | по запросу | Коллиматор RGK CLM 51